## Slide 1: 简易云-工业互联网平台
南京简睿捷软件开发有限公司
2021/1
面向广大制造企业的工业数据服务平台

## Slide 2
01
需求背景
02
平台架构
03
核心功能
04
增值服务
05
使用与效果
目
录
contents

## Slide 3
01
需求背景
企业为什么需要简易云平台？

## Slide 4: 需求背景
工业互联网普及应用（政策面）
企业设备远程监控（应用面）
企业上下游文档共享（应用面）
企业运行报表展示（应用面）
Notes: 零门槛启动车间协同管理：（异常呼叫、预警中心、文档发放）
可视化展示机床设备数据：（数据采集、数据展示、远程运维）
周期性总结车间运行状态：（报表生成）
深层次的数据分析与挖掘：大数据、人工智能下的生产进度预测、设备预测性维护、知识库建立

## Slide 5
02
平台架构
SAAS化部署，秒速上云

## Slide 6
简易云平台业务功能架构
单据调度
组织模型
位置调度
算法规则
物料异常
设备异常
质量异常
搬运呼叫
即时通讯
新闻通知
安灯协同
文件协同
设备监控
数据可视化
远程运维
异常监控
超时设定
级别设置
时间设定
直通总监
到场扫码
单据填报
升级处理
单据关闭
通讯协议
边缘计算
运行数据
工艺参数
技术云平台
大数据平台
应用价值
电子文件协同
异常呼叫处理
设备状态可视化
周/月异常监控
超时怠工报警
业务迭代能力
云计算能力
呼叫中心
调度中心
协同中心
处理中心
预警中心
物联中心
数据中心

## Slide 7: 简易云平台应用功能
简易云
呆滞报警
异常呼叫
数据采集与展示
报表生成
文档发放
预测性维护
行业知识库
……

## Slide 8
03
核心功能

## Slide 9
3.1
异常呼叫

## Slide 10: 异常呼叫 – 信息流
-线员工扫
设备/工段二维码
5
-线员工扫
发起呼叫
5
平台调度
单据分发
5
问题解决
异常关闭
5
问题未解决
需反馈上级
5
工程师收到
异常反馈
5
异常处理者
到场处理
5

## Slide 11: 异常呼叫 – 信息流

## Slide 12: 异常呼叫 – 智能客服
除了提交异常呼叫，客户也可以通过智能客服的引导进行基本的故障诊断，查询初步的解决方案

## Slide 13
3.2
文档发放

## Slide 14: 文档发放 – 车间图纸下发现状
目前，车间图纸如何下发？？
错误方法：
方法-：U盘拷贝
方法三：内部即时通讯软件
方法二：纸质图纸发放
集中性、可控性和安全性差！
绝大多数企业仍采用U盘拷贝、纸质图纸或内部即时通讯软件等形式，进行车间图纸下发

## Slide 15: 文档发放 – 系统功能概念
文档发放系统是把设计、工艺、计划等相关职能部门的图纸、作业指导书、批量加工记录、工程更改通知单、加工代码、质量检验卡等文档发放到企业各个工位。数据发放以生产工单为索引，把零部件派工单、工艺卡、图纸等信息发布到生产现场。
文档、图纸可在云端存储；在多种设备上、在多种场合下，都能给你完美的体验。
私有云
发布数据
获取更新
工业软件
企业局域网
互联网
消费数据
创建数据
小企业共享公有云
大企业建私有云
公有云

## Slide 16: 文档发放 – 系统结构
服务端
管理
客户端
浏 览
终 端
云服务器/公司内网服务器
数据同步

## Slide 17: 文档发放 – 批量导入及批量下载
图纸转PDF参数配置
支持模型层、布局层选择性转PDF
支持转PDF图纸颜色配置
支持转PDF图纸线宽配置
支持转PDF图纸大小配置

## Slide 18: 文档发放 – 添加水印
添加水印
支持文档导入时添加水印；
支持文字水印和图片水印；
水印内容和位置均可自定义。
图 文字水印
图 图片水印

## Slide 19: 文档发放 – 多终端在线浏览
在线浏览
支持多种格式文档在线预览，包括office文档、二维图纸、三维图纸、工艺图表、图片等等；
支持多终端浏览，包括PC、PAD、手机等等。
PDF图纸
DWG图纸
EXB图纸
SOLIDWORKS图纸
浏览不产生临时文件！！

## Slide 20
3.3
数据采集、分析、展示

## Slide 21
3.3.1
数据采集系统架构

## Slide 22: 简睿捷MDC系统架构
PLC
机床控制器
传感器
仪表
设备层
串口转网口
以太网模块
变送器
采集层
实时数据缓存Redis
存储层
设备管理配置
数据处理展示
消息推送
应用层
IOT GateWay软件网关
持久数据存储MongoDB
数据量大
不断增长
运算量大
并发终端多
安全性高
防容灾、过载

## Slide 23
3.3.2
支持设备

## Slide 24: 数据采集 – 设备种类
PLC
机床控制器
传感器
仪表

## Slide 25: 机床控制器 – 西门子机床
828d，828dsl
802d，802dsl
840d，840dsl
德国

## Slide 26: 机床控制器 – 发那科机床
FS30i/31i/32i/35i and PMi-A；
FS150-B，FS150i；
FS160/180-B/C, FS210-B;
FS160i/180i/210i；
FS160i/180i-W;
FS0i-(Mate)-A/B/D;
Power Mate-H and Power Mate-D;
Power Mate i-H and Power Mate i-D;
日本

## Slide 27: 机床控制器 – 大隈机床
P200,P300
需要授权
授权成本：每台1.5万w'n元
日本

## Slide 28: PLC采集
PLC自带网口
PLC无网口扩展

## Slide 29: PLC采集 - 三菱PLC
FX3U
FX5U
FX系列：
FX1S/1N, FX2N,FX3U/3S/3SA/3G FX5U
Q系列：
Q00/01/02/06, Q00U/01U/02U/06U, Q02H/Q06H/Q12H, Q00UD/Q03UD, Q00J，Q04
A系列：
A2SH,A2USH
日本

## Slide 30: PLC采集 - 西门子PLC
S7200 SMART
S71200
S7200/S7200 CN系列：
CPU221, CPU222, CPU224, CPU224XP, CPU226 CPU126
S7200 Smart系列：
CPU SR20/ST20, CPU SR30/ST30,CPUSR40/ST40/CR40, CPUSR60/ST60/CR60,
S7300系列：
CPU312, CPU313/313C-2DP, CPU314,CPU315-2DP/315-2DP/PN
S71200/1500系列：
CPU 1211C/1212C/1214C/1215C/1217C, CPU 1511/13/15/16/18
德国

## Slide 31: PLC采集 - 欧姆龙PLC
CJ1M
CP1L
CP系列：
CP1E,CP1H,CP1L
CJ系列：
CJ1G,CJ1M,CJ2M,CJ2H; CJ1G-H,CJ1H-H; CS1D,CS1G,CS1H;CV1000,CV2000,CV500,CV1M;FQM1,NSJ,NX1P;
CPM/C200系列：
C1000,C2000,C200; CPM1,CPM2;CQM; IDSC,SRM1;
日本

## Slide 32: PLC采集 - 点表
地址 | 表示意义
D10 | 当前产品件号
D500 | 当前循环时间
D502 | 前次循环时间
D30 | 日产量
D35 | 总产品数
M61 | 机器人四安全插头开
M62 | 机器人1后安全插头开
M82 | 机器人原点故障
M83 | 主要面板选择故障
M84 | 机器人1前安全插头开
M85 | 机器人2安全插头开
M86 | 机器人3安全插头开
M89 | PLC电池电源低
M91 | 材料输送机原点正位置故障
M2 | 主控制面板紧急停止
M3 | 伺服滑行紧急停止故障
M4 | 机器人1电机关闭
M5 | 机器人1故障
M9 | 机器人1紧急停止
M11 | 冲床电源关闭
M16 | 机器人2电机关闭
M55 | 机器人4电机关闭
M17 | 机器人3电机关闭
M18 | 机器人2故障
M19 | 机器人3故障
M20 | 机器人4故障
M21 | 材料供应1故障
M22 | 材料供应2故障
地址 | 符号含义
117.03 | 气压开关报警
117.04 | 脚踏卡关故障
116.06 | 连杆超温
116.04 | 左轴套超温
116.05 | 右轴套超温
116.01 | 润滑故障
117.00 | 单次寸动旋钮故障
2.03 | 黄油低位故障
2.05 | 黄油热泵过载
18.02 | 手自顶料旋钮故障
地址 | 符号含义
B100A | PLC输出DC电源
L1 | 安全栓故障
L151 | 上料机气压
L155 | 出料机气压
B1008 | 压力异常
B1009 | 断路器故障
B1073 | 出料机夹爪打开故障
B1072 | 出料机夹爪夹料故障
B1071 | 上料机夹爪打开故障
B1070 | 上料机夹爪夹料故障
B1075 | 上料漏夹故障
B1076 | 出料漏夹故障
B1062 | 上料机移动准备错误
B1063 | 上料机提料准备错误
B1066 | 提料机移动准备错误
B1067 | 提料机提料准备错误
一个地址代表一个意义
PLC中像这样的地址有数百上千个
若没有点表不知道其意义采上来的数据就没有意义

## Slide 33: 其他支持的PLC品牌及型号
PLC 品牌 | PLC 系列 | PLC 型号
西门子 | S7200/S7200 CN | CPU221, CPU222, CPU224, CPU224XP, CPU226 CPU126
 | S7200 Smart | CPU SR20/ST20, CPU SR30/ST30,CPUSR40/ST40/CR40, CPUSR60/ST60/CR60,
 | S7300 | CPU312, CPU313/313C-2DP, CPU314,CPU315-2DP/315-2DP/PN
 | S71200/1500 | CPU 1211C/1212C/1214C/1215C/1217C, CPU 1511/13/15/16/18
三菱 | FX | FX1S/1N, FX2N,FX3U/3S/3SA/3G
 | Q | Q00/01/02/06, Q00U/01U/02U/06U, Q02H/Q06H/Q12H, Q00UD/Q03UD, Q00J
 | A | A2SH,A2USH
欧姆龙 | CP | CP1E,CP1H,CP1L
 | CJ | CJ1G,CJ1M,CJ2M,CJ2H; CJ1G-H,CJ1H-H; CS1D,CS1G,CS1H;CV1000,CV2000,CV500,CV1M;FQM1,NSJ,NX1P;
 | CPM/C200 | C1000,C2000,C200; CPM1,CPM2CQM; IDSC,SRM1;
松下 | FP | FP-XH、 FP-X、 FP-X0、 FP0、FP0R、 FP2SH
台达 | DVP | DVP-ES/ES2/EX2/EC3/EH3, DVP-SV2/SS2/SA/SX2、 DVP-10PM/20PM
施耐德 | M | M200/100， M218/221/238/241/251/258/340,Twdio, Premium, TSX Micro, Quantum
基恩士 | KV | KV500， KV1000, KV3000, Kv5300及以上
丰炜 | VB | VB0/VB1/VB2,VH-10/20/24/28/32/40/60MR, VH-16/32MTVH-20AR
永宏 | FBs | FBs
信捷 | XC/XD | XC1/XC2/XC3/XC5/XCM/XCC, XD3
Modbus |  | Modbus RTU/ASCII/TCP通讯

## Slide 34: 开关量采集
三色灯信号采集
继电器信号采集

## Slide 35: 传感器采集
PT100热电偶
环境温湿度传感器
温湿度传感器
落尘传感器
电流传感器

## Slide 36: 仪表采集
电表（直入式/互感式）
水表
燃气表（流量表）
温控器
其他环保检测仪表

## Slide 37
3.3.3
数据采集接口、协议

## Slide 38: 常见接口
RS232 RS422 RS485都是串口

## Slide 39: 串口仪表常见协议
Modbus协议
IIC协议
Modbus是一种串行通信协议，
是Modicon公司（现在的施耐德电气 Schneider Electric）于1979年为使用可编程逻辑控制器（PLC）通信而发表。
Modbus已经成为工业领域通信协议的业界标准（De facto）
现在是工业电子设备之间常用的连接方式。
I²C (Inter-Integrated Circuit)。
其拥有一根数据线SDA和一根时钟线SCL。
其总线通过上拉电阻与电源相连接。
每个接到I2C总线上的器件都有唯一的地址。其中，主动发起操作的一方为主机，另外一方为从机。

## Slide 40: 温度传感器采集方法
PT100
一分二温度变送器
温控器串口采集
环境温湿度传感器
串口转网口模块
温控器
模拟量采集器
模拟量采集器
热电阻温度变送器
温湿度传感器
HF5111B

## Slide 41: 串口仪表采集方法
串口转网口模块
多串口转网口模块

## Slide 42: PLC网口常见协议
品牌 | 串口PLC协议 | 网口PLC协议
欧姆龙 | FINS HOSTLINK | FINS TCP ETHERNET
西门子 | PPI/MPI | ETHERNET
三菱 | FXserial | MC ETHERNET
松下 | Mewtocol | Mewtocol

## Slide 43: PLC串口采集方法
北辰BCNet
官配模块
HF2211透传

## Slide 44: 检测报告采集
检测设备
系统自动定时读取或人工手动导入log文件，支持txt，excel,word
测量报告及日志
01
02
根据设备的通信协议开发接口
数据通信接口
03
抓取软件界面的字符或者识别图片
软件界面表单

## Slide 45: 环境数据采集
温湿度传感器
落尘传感器

## Slide 46
3.3.4
数据展示

## Slide 47: 展示效果

## Slide 48: 数据可视化的应用
1. 即时数据分析
需要紧急处理的数据，如断网，停机、客户产品重大故障需事先生成告警
事件告警
故障告警

## Slide 49: 数据可视化的应用
2. 实时数据分析
通过采集得到的设备状态和其他参数等实时信息展示
列表模式
地图模式

## Slide 50: 数据可视化的应用
3.日、月、年数据分析
汇总日/月/年数据，汇总成日/月/年指标
日、月、年产量统计 日直通率 日良品率

## Slide 51: 数据可视化的应用
4.左右联动，数据分析
中国地图区域上，点击某一区域，展示该区域内的数据
拼接屏，点击地图，区域数据变化

## Slide 52: 数据可视化的应用
5.模块自主选择
一块大屏分成几个区域，每个区域可以由用户自定义
用户自定义添加和删除展示大屏

## Slide 53: 其他展示方式--立式触摸屏

## Slide 54: 配套移动端APP

## Slide 55
04
增值服务
我们还有更多？

## Slide 56: 简易云平台 - 能耗管控
设备日/月/年用电统计
车间月度用电统计

## Slide 57: 简易云平台 – 故障诊断
从时间轴来看，故障诊断主要针对已发生或即将发生的故障；预诊断则在故障发生之前，最好在出现故障征兆时就可以自动地发现和报警。在维修成本轴，该曲线反映了维修成本随着设备性能衰退的变化规律，表明及时地发现和维修的性价比最高。

## Slide 58: 简易云平台 – 故障诊断
HAT 分析模型从层次维、活动维、时间维三个方面开展研究和评估，提供了故障诊断研究的多维分析角度，为机床制造商、用户和相关研究人员研究和构建实用的故障诊断系统提供方法分类和系统架构的参考。
系统通过其中的任意两个维度的信息就可以推断出机床设备的另-维度处于何种状态。

## Slide 59: 简易云平台 - 预测性维护
通过如MATLAB这样的工具软件进行建模预测分析。
红色曲线为当前的生命周期曲线。
蓝色曲线为训练数据，黑色点为设备生命周期的终结，通过预测模型可以很好的预测设备剩余寿命。

## Slide 60: 简易云平台 – 大数据分析
数据导入
数据分析
模型训练
结果反馈

## Slide 61: 简易云平台 – 自定义算法平台
算法模块的调用与调试
由C++、Python编写通用性算法模块，封装成web端组件，可视化调用。

## Slide 62: 简易云平台 – 自定义算法平台
算法模块的新建与相关说明
算法模块可扩展，支持不同行业的开发人员新建及上传新的算法模块，添加模块评价机制，保证新增模块的可用性

## Slide 63
05
使用与效果
快速上手---最终效果

## Slide 64: 快速上手
用户注册企业账号
注册账号
企业支付费用
支付费用
简睿捷为企业开通相应的云服务功能
开通云服务
简睿捷审核账号
审核账号
为企业管理员提供在线培训服务
在线培训
为企业提供日常问题的远程辅导
远程辅导

## Slide 65: 简易云平台 - 优势
02
01
03
05
06
适配低中高全配置车间、企业
快速实施，秒速上云
低成本的设备运行状态监测
统-网络层接口，缩短项目周期
适配各类网关，兼容性强
最终效果
04
深入管控设备能耗
简易云平台可满足江苏省四星上云要求
实现异常闭环处理，为企业创造实际效益

## Slide 66: 谢 谢！ Thanks

## Slide 67
025-58752712
JRidgeMES(简说智能制造)
www.jridge.com
简说智能制造
www.jridge.com